#G0   

ГОСТ 5781-82 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ 

ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Технические условия 

Hot-rolled steel for reinforcement of ferroconcrete

structures. Specifications

     ОКП 09 3004; 09 3005;

     09 3006; 09 3007; 09 3008

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР, Госстроем СССР

РАЗРАБОТЧИКИ   

Н.М.Воронцов, канд.техн. наук; И.С.Гринь, канд.техн. наук; К.Ф.Перетятько; Г.И.Снимщикова; А.Г.Большова; Е.Д.Гавриленко; канд.техн. наук; К.В.Михайлов, д-р техн. наук; С.А.Мадатян, канд.техн. наук; Н.М.Мулин, канд.техн. наук; В.З.Мешков, канд.техн. наук, Б.П.Горячев, канд.техн. наук; Б.Н.Фридлянов; В.И.Петина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного Комитета СССР по стандартам от 17.12.82 № 4800

3. ВЗАМЕН ГОСТ 5.1459-72, ГОСТ 5781-75

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

	#G0Обозначение НТД, на который дана ссылка 


	Номер пункта 

	ГОСТ 380-88 
	2.3, 2.4



	ГОСТ 2590-88 
	1.6



	ГОСТ 7564-73 
	4.5



	ГОСТ 7565-81 
	3.4



	ГОСТ 7566-81 
	3.2, 3.6, 5.1



	ГОСТ 9454-78 
	4.8



	ГОСТ 12004-81 
	4.6



	ГОСТ 12344-88 
	4.1



	ГОСТ 12348-78 
	4.1



	ГОСТ 12350-78 
	4.1



	ГОСТ 12352-81 
	4.1



	ГОСТ 12355-78 
	4.1



	ГОСТ 12356-81 
	4.1



	ГОСТ 14019-80 
	4.7



	ГОСТ 18895-81 
	4.1



	ОСТ 14-34-78 
	Приложение 2




5. Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 3-93 от 17.02.93)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в феврале 1984 г., июне 1987 г., декабре 1987 г., октябре 1989 г., декабре 1990 г. (5-84, 11-87, 3-88, 1-90, 3-91)

Настоящий стандарт распространяется на горячекатаную круглую сталь гладкого и периодического профиля, предназначенную для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций (арматурная сталь).

В части норм химического состава низколегированных сталей стандарт распространяется также на слитки, блюмсы и заготовки.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1. Классификация и сортамент

1.1. В зависимости от механических свойств арматурная сталь подразделяется на классы А-I (А240), А-II (А300), А-III (А400); А-IV (А600), А-V (А800), А-VI (А1000).

1.2. Арматурная сталь изготовляется в стержнях или мотках.

Арматурную сталь класса А-I (А240) изготовляют гладкой, классов А-II (А300), А-III (А400), А-IV (А600), А-V (А800) и А-VI (А1000) - периодического профиля.

По требованию потребителя сталь классов А-II (А300), А-III (А400), А-IV (А600) и А-V (А800) изготовляют гладкой.

1.1; 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 5).

1.3. Номера профилей, площади поперечного сечения, масса 1 м длины арматурной стали гладкого и периодического профиля, а также предельные отклонения по массе для периодических профилей должны соответствовать указанным в табл. 1.

1.4. Номинальные диаметры периодических профилей должны соответствовать номинальным диаметрам равновеликих по площади поперечного сечения гладких профилей.

Таблица 1

	#G0Номер профиля (номинальный диаметр стержня[image: image1.png]


)
	Площадь поперечного сечения стержня, см[image: image2.png]


 
	Масса 1 м профиля 

	  
	  
	Теоретическая, кг 
	Предельные отклонения, %

	6 
	0,283 
	0,222 
	+9,0 

	8 
	0,503 
	0,395


	-7,0 

	10 
	0,785 
	0,617 
	+5,0 

	12 
	1,131 
	0,888 
	-6,0 

	14 
	1,540 
	1,210


	  

	16 
	2,010 
	1,580 
	

	18 
	2,540 
	2,000 
	  

	20 
	3,140 
	2,470 
	+3,0 

	22 
	3,800 
	2,980 
	-5,0 

	25 
	4,910 
	3,850 
	  

	28 
	6,160 
	4,830


	  

	32 
	8,040 
	6,310 
	    

	36 
	10,180 
	7,990 
	+3,0 

	40 
	12,570 
	9,870 
	-4,0 

	45 
	15,000 
	12,480


	  

	50 
	19,630 
	15,410 
	

	55 
	23,760 
	18,650 
	  

	60 
	28,270 
	22,190 
	+2,0  

	70 
	38,480 
	30,210 
	-4,0 

	80 
	50,270 
	39,460


	  


(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.5. Масса 1 м профиля вычислена по номинальным размерам при плотности стали, равной 7,85 · 10[image: image3.png]


 кг/м[image: image4.png]


. Вероятность обеспечения массы 1 м должна быть не менее 0,9.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.6. Предельные отклонения диаметра гладких профилей должны соответствовать ГОСТ 2590-88 для обычной точности прокатки.

1.7. Арматурная сталь периодического профиля представляет собой круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии. Для профилей диаметром 6 мм допускаются выступы,  идущие по однозаходной винтовой линии, диаметром 8 мм - по двухзаходной винтовой линии.

1.8. Арматурная сталь класса А-II (А300), изготовленная в обычном исполнении, профилем, приведенным на черт. 1а, и специального назначения Ас-II (Ас300) профилем, приведенным на черт. 2а, должна иметь выступы, идущие по винтовым линиям с одинаковым заходом на обеих сторонах профиля.

Сталь класса А-III (А400), изготовляемая профилем, приведенным на черт. 1б, и классов А-IV (А600), А-V (А800), А-VI (А1000) профилем, приведенным на черт. 1б, 2б, должна иметь выступы по винтовым линиям, имеющим с одной стороны профиля правый, а с другой - левый заходы.               

[image: image5.png]A A-A
fadt A
3_4' 2 s{ 1
5 t
:4,' I’I od P
A a
B-8

_.|

o

X \\\‘\‘\‘\Yz‘m‘

L]

55





Черт. 1

[image: image6.png]AN
|





Черт. 2

Арматурную сталь специального назначения класса Ас-II (Ас300) изготовляют профилями, приведенными на черт. 1а или 2а.

Профиль, приведенный на черт. 2а, специального назначения изготовляется по согласованию изготовителя с потребителем. Форма и размеры профилей, приведенных на черт. 2а и б, могут уточняться.

1.9. Размеры и предельные отклонения размеров арматурной стали периодического профиля, изготавливаемого по черт. 1а и б, должны соответствовать приведенным в табл. 2, а по черт. 2а и б - приведенным в табл. 3.

Таблица 2 

Размеры, мм 

	#G0Номер

профиля (номинальный диаметр[image: image7.png]


)
	d 
	h 
	[image: image8.png]


 
	[image: image9.png]


 
	t 
	b 
	[image: image10.png]


 
	r



	  
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред.

откл.
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	6 
	5,75 
	
	0,5 
	±0,25 
	6,75 
	0,5 
	5 
	0,5 
	1,0 
	0,75



	8 
	7,5 
	  
	0,75 
	  
	9,0 
	0,75 
	5 
	0,75 
	1,25 
	1,1



	10 
	9,3 
	+0,3 
	1,0 
	
	11,3 
	1,0 
	7 
	1,0 
	1,5 
	1,5



	12 
	11,0 
	-0,5 
	1,25 
	  
	13,5 
	1,25 
	7 
	1,0 
	2,0 
	1,9



	14 
	13,0 
	  
	1,25 
	  
	15,5 
	1,25 
	7 
	1,0 
	2,0 
	1,9



	16 
	15,0 
	  
	1,5 
	  
	18,0 
	1,5 
	8 
	1,5 
	2,0 
	2,2



	18 
	17,0 
	  
	1,5 
	±0,5 
	20,0 
	1,5 
	8 
	1,5 
	2,0 
	2,2



	20 
	19,0 
	  
	1,5 
	  
	22,0 
	1,5 
	8 
	1,5 
	2,0 
	2,2



	22 
	21,0 
	+0,4

-0,5 
	1,5 
	  
	24,0 
	1,5 
	8 
	1,5 
	2,0 
	2,2



	25 
	24,0 
	  
	1,5 
	  
	27,0 
	1,5 
	8 
	1,5 
	2,0 
	2,2



	28 
	26,5 
	
	2,0 
	  
	30,5 
	2,0 
	9 
	1,5 
	2,5 
	3,0



	32 
	30,5 
	  
	2,0 
	  
	34,5 
	2,0 
	10 
	2,0 
	3,0 
	3,0



	36 
	34,5 
	  
	2,5 
	  
	39,5 
	2,5 
	12 
	2,0 
	3,0 
	3,5



	40 
	38,5 
	+0,4 
	2,5 
	±0,7 
	43,5 
	2,5 
	12 
	2,0 
	3,0 
	3,5



	45 
	43,0 
	-0,7 
	3,0 
	  
	49,0 
	3,0 
	15 
	2,5 
	3,5 
	4,5



	50 
	48,0 
	  
	3,0 
	  
	54,0 
	3,0 
	15 
	2,5 
	3,5 
	4,5



	55 
	53,0 
	+0,4

-1,0 
	3,0 
	±1,0 
	59,0 
	3,0 
	15 
	2,5 
	4,0 
	4,5



	60 
	58,0 
	  
	3,0 
	  
	64,0 
	3,0 
	15 
	2,5 
	4,0 
	5,0



	70 
	68,0 
	+0,5

-1,1 
	3,0 
	  
	74,0 
	3,0 
	15 
	2,5 
	4,5 
	5,5



	80 
	77,5 
	  
	3,0 
	  
	83,5 
	3,0 
	15 
	2,5 
	4,5 
	5,5




Таблица 3 

Размеры, мм

	#G0Номер

профиля (номинальный диаметр [image: image11.png]


)
	d 
	h 
	[image: image12.png]


 
	[image: image13.png]


 
	[image: image14.png]


 
	[image: image15.png]


 
	t 
	b 
	[image: image16.png]


 
	[image: image17.png]


 
	[image: image18.png]


,

град.

	  
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	10 
	8,7 
	+0,3

-0,5 
	1,6 
	±0,5 
	11,9 
	1,6 
	0,6 
	1,0 
	10 
	0,7 
	1,5 
	11


	  

	12 
	10,6 
	  
	1,6 
	  
	13,8 
	1,6 
	0,6 
	1,0 
	10 
	0,7 
	2,0 
	11


	  

	14 
	12,5 
	  
	2,0 
	
	16,5 
	2,0 
	0,8 
	1,2 
	12 
	1,0 
	2,0 
	12


	  

	16 
	14,2 
	  
	2,5 
	  
	19,2 
	2,5 
	1,0 
	1,5 
	12 
	1,0 
	2,0 
	12


	  

	18 
	16,2 
	  
	2,5 
	+0,65 
	21,2 
	2,5 
	1,0 
	1,5 
	12 
	1,0 
	2,0 
	12


	  

	20 
	18,2 
	  
	2,5 
	-0,85 
	23,2 
	2,5 
	1,0 
	1,5 
	12 
	1,0 
	2,0 
	12


	50 

	22 
	20,3 
	+0,4

-0,5 
	2,5 
	  
	25,3 
	2,5 
	1,0 
	1,5 
	12 
	1,0 
	2,0 
	12


	  

	25 
	23,3 
	  
	2,5 
	  
	28,3 
	2,5 
	1,0 
	1,5 
	14 
	1,2 
	2,0 
	14


	  

	28 
	25,9 
	
	3,0 
	  
	31,9 
	3,0 
	1,2 
	1,8 
	14 
	1,2 
	2,5 
	14


	  

	32 
	29,8 
	  +0,4 
	3,2 
	+1,0 
	36,2 
	3,2 
	1,2 
	2,0 
	16 
	1,5 
	3,0 
	14


	  

	36 
	33,7 
	  -0,7 
	3,5 
	-1,2


	40,7 
	3,5 
	1,5 
	2,0 
	18 
	1,5 
	3,0 
	19


	  

	40 
	37,6 
	  
	3,5 
	  
	44,6 
	3,5 
	1,5 
	2,0 
	18 
	1,5 
	3,0 
	19


	  


1.10. Относительные смещения винтовых выступов по сторонам профиля, разделяемых продольными ребрами, не нормируются.

Размеры, на которые не установлены предельные отклонения, приведены для построения калибра и на готовом профиле не проверяются.

1.11. Овальность гладких профилей (разность наибольшего и наименьшего диаметров в одном сечении) не должна превышать суммы плюсового и минусового предельных отклонений по диаметру.

1.9. - 1.11. (Измененная редакция. Изм. № 3).

1.12. Арматурную сталь классов А-I (А240) и А-II (А300) диаметром до 12 мм и класса А-III (А400) диаметром до 10 мм включительно изготовляют в мотках или стержнях, больших диаметров - в стержнях. Арматурную сталь классов АIV (А600), А-V (А800) и А-VI (А1000) всех размеров изготовляют в стержнях, диаметром 6 и 8 мм изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем в мотках.

1.13. Стержни изготовляют длиной от 6 до 12 м:

мерной длины;

мерной длины с немерными отрезками длиной не менее 2 м не более 15% от массы партии;

немерной длины.

В партии стержней немерной длины допускается наличие стержней длиной от 3 до 6 м не более 7% от массы партии.     

Примечание. По требованию потребителя предельные отклонения  размера [image: image19.png]


 не должны превышать предельных отклонений d плюс удвоенные предельные отклонения  h. 

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление стержней от 5 до 25 м.

1.14. Предельные отклонения по длине мерных стержней должны соответствовать приведенным в табл. 4.

Таблица 4 

	#G0
Длина стержней, м 
	Предельные отклонения по длине при точности порезки, мм 

	  
	обычной 
	повышенной 

	До 6 включ.
	+50 
	+25



	Св. 6 
	+70 
	+35




Стержни повышенной точности изготовляют по требованию потребителя.

1.15. Кривизна стержней не должна превышать 0,6% измеряемой длины.

Примеры условных обозначений.

Арматурная сталь диаметром 20 мм, класса А-II (А300):

20-А-II ГОСТ 5781-82

Арматурная сталь диаметром 18 мм, класса А-I (А240):

18-А-I ГОСТ 5781-82 

В обозначении стержней класса А-II (А300) специального назначения добавляется индекс с: Ас-II (Ас300).

(Измененная редакция, Изм. №4).  

2. Технические требования 

2.1. Арматурную сталь изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Арматурную сталь изготовляют из углеродистой и низколегированной стали марок, указанных в табл. 5. Марка стали указывается потребителем в заказе. При отсутствии указания марку стали устанавливает предприятие-изготовитель. Для стержней класса А-IV (А600) марки стали устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

Таблица 5

	#G0Класс арматурной стали 
	Диаметр профиля, мм 
	Марка стали 

	А-I (240)
	6 - 40 
	Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп 

	А-II (А300)
	10 - 40

40 - 80


	Ст5сп, Ст5пс

18Г2С 

	Ас-II (Ас300)
	10 - 32

(36 - 40)


	10ГТ 

	А-III (А400)
	6 - 40

6 - 22


	35ГС, 25Г2С

32Г2Рпс 

	А-IV (А600)
	10 - 18

(6 - 8) 

10 - 32

(36 - 40)


	80С

20ХГ2Ц 

	А-V (А800)
	(6 - 8)

10 - 32

(36 - 40)


	23Х2Г2Т 

	А-VI (А1000)
	10 - 22 
	22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р,

20Х2Г2СР 


     Примечания:

     1. Допускается изготовление арматурной стали класса А-V(А800) из стали марок 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, и 22Х2Г2СР.

     2. Размеры, указанные в скобках, изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.

     (Измененная редакция, Изм. № 3, 4).     

2.3. Химический состав арматурной углеродистой стали должен соответствовать ГОСТ 380-88, низколегированной стали - нормам, приведенным в табл. 6 

Таблица 6

	#G0Марки стали 
	Массовая доля элементов, %

	  
	Углерод 
	Марганец 
	Кремний 
	Хром 

	10ГТ 
	Не более 0,13 
	1,00-1,40 
	0,45-0,65 
	Не более 0,30



	18Г2С 

 
	0,14-0,23 
	1,20-1,60 
	0,60-0,90 
	Не более 0,30



	32Г2Рпс 
	0,28-0,37 
	1,30-1,75 
	Не более 0,17 
	Не более 0,30



	35ГС 
	0,30-0,37 
	0,80-1,20 
	0,60-0,90 
	Не более 0,30



	25Г2С 
	0,20-0,29 
	1,20-1,60 
	0,60-0,90 
	Не более 0,30



	20ХГ2Ц 
	0,19-0,26 
	1,50-1,90 
	0,40-0,70 
	0,90-1,20



	80С 
	0,74-0,82 
	0,50-0,90 
	0,60-1,10 
	Не более 0,30



	23Х2Г2Т 
	0,19-0,26 
	1,40-1,70 
	0,40-0,70 
	1,35-1,70



	22Х2Г2АЮ 
	0,19-0,26 
	1,40-1,70 
	0,40-0,70 
	1,50-2,10



	22Х2Г2Р 
	0,19-0,26 
	1,50-1,90 
	0,40-0,70 
	1,50-1,90



	20Х2Г2СР 
	0,16-0,26 
	1,40-1,80 
	0,75-1,55 
	1,40-1,80




Продолжение табл. 6

	#G0Марки стали 
	Массовая доля элементов, %

	  
	Титан 
	Цирконий 
	Алюминий 
	Никель 
	Сера 
	Фосфор 
	Медь 

	  
	  
	  
	  
	не более 

	10ГТ 
	0,015-0,035 
	-
	0,02-0,05 
	-
	0,040 
	0,030 
	0,30



	18Г2С 
	-
	-
	-
	0,30 
	0,045 
	0,040 
	0,30



	32Г2Рпс 
	-
	-
	0,001-0,015 
	0,30 
	0,050 
	0,045 
	0,30



	35ГС 
	-
	-
	-
	0,30 
	0,045 
	0,040 
	0,30



	25Г2С 
	-
	-
	-
	0,30 
	0,045 
	0,040 
	0,30



	20ХГ2Ц 
	-
	0,05-0,14 
	-
	0,30 
	0,045 
	0,045 
	0,30



	80С 
	0,015-0,040 
	-
	-
	0,30 
	0,045 
	0,040 
	0,30



	23Х2Г2Т 
	0,02-0,08 
	-
	0,015-0,050 
	0,30 
	0,045 
	0,045 
	0,30



	22Х2Г2АЮ 
	0,005-0,030 
	-
	0,02-0,07 
	0,30 
	0,040 
	0,040 
	0,30



	22Х2Г2Р 
	0,02-0,08 
	-
	0,015-0,050 
	0,30 
	0,040 
	0,040 
	0,30



	20Х2Г2СР 
	0,02-0,08 
	-
	0,015-0,050 
	0,30 
	0,040 
	0,040 
	0,30




2.3.1. В стали марки 20ХГ2Ц допускается увеличение массовой доли хрома до 1,7% и замена циркония на 0,02-0,08% титана. В стали марки 23Х2Г2Т допускается замена титана на 0,05-0,10% циркония. В этом случае в обозначении стали марки 20ХГ2Ц вместо буквы Ц ставят букву Т, стали марки 23Х2Г2Т вместо буквы Т ставят букву Ц.

В стали марки 32Г2Рпс допускается замена алюминия титаном или цирконием в равных единицах.

2.3.2. Массовая доля азота в стали марки 22Х2Г2АЮ должна составлять 0,015-0,030%, массовая доля остаточного азота в стали марки 10ГТ - не более 0,008%.

2.3.3. Массовая доля бора в стали марок 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР и 32Г2Рпс должна быть 0,001-0,007%. В стали марки 22Х2Г2АЮ допускается добавка бора 0,001-0,008%. 

2.3.4. Допускается добавка титана в сталь марок 18Г2С, 25Г2С, 35ГС из расчета его массовой доли в готовом прокате 0,01-0,03%, в сталь марки 35ГС из расчета его массовой доли в готовом прокате, изготовленном в мотках, 0,01-0,06%.

2.4. Отклонения по химическому составу в готовом прокате из углеродистых сталей - по ГОСТ 380-88, из низколегированных сталей при соблюдении норм механических свойств - по табл. 7. Минусовые отклонения по содержанию элементов (кроме титана и циркония, а для марки стали 20Х2Г2СР кремния) не ограничивают.

Таблица 7

	#G0Элементы 
	Предельные отклонения, %
	  
	Элементы 
	Предельные отклонения, %

	Углерод 
	+0,020 
	  
	Сера 
	+0,005 

	Кремний 
	+0,050 
	  
	Фосфор 
	+0,005 

	Марганец 
	+0,100 
	  
	  
	  

	Хром 
	+0,050 
	  
	Цирконий 
	+0,010 

	Медь 
	+0,050 
	  
	  
	-0,020 

	  
	  
	  
	Титан 
	±0,010 


Примечание. По согласованию изготовителя с потребителем сталь может изготовляться с другими отклонениями по содержанию хрома, кремния и марганца.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.5. Арматурную сталь классов А-I (А240), А-II (А300), А-III (А400), А-IV (А600) изготовляют горячекатаной, класса А-V (А800) - с низкотемпературным отпуском, класса А-VI (А1000) - с низкотемпературным отпуском или термомеханической обработкой в потоке прокатного стана.

Допускается не проводить низкотемпературный отпуск стали классов А-V (А800) и А-VI (А1000) при условии получения относительного удлинения не менее 9% и равномерного удлинения не менее 2% при испытании в течение 12 ч после прокатки.

2.6. Механические свойства арматурной стали должны соответствовать нормам, указанным в табл. 8.

Для стали класса А-II (А300) диаметром свыше 40 мм допускается снижение относительного удлинения на 0,25% на каждый миллиметр увеличения диаметра, но не более чем на 3%.

Для стали класса Ас-II (Ас300) допускается снижение временного сопротивления до 426 МПа (43,5 кгс/мм[image: image20.png]


) при относительном удлинении[image: image21.png]


 30% и более.

Для стали марки 25Г2С класса А-III (А400) допускается снижение временного сопротивления до 560 МПа (57 кгс/мм[image: image22.png]


) при пределе текучести не менее 405 МПа (41 кгс/мм[image: image23.png]


), относительном удлинении [image: image24.png]


 не менее 20%.

Таблица 8

	#G0Класс арматурной стали 
	Предел текучести [image: image25.png]


 
	Временное сопротивление разрыву  [image: image26.png]


 
	Относи-

тельное удлинение [image: image27.png]


,%[image: image28.png]


 
	Равно-

мерное удли-

нение [image: image29.png]


, %
	Ударная вязкость при температуре  - 60 °С 
	Испытание на изгиб в холодном состоянии (с - толщина оправки, d - диаметр стержня)

	  
	Н/мм[image: image30.png]


 
	кгс/ мм[image: image31.png]


 
	Н/мм[image: image32.png]


 
	кгс/мм[image: image33.png]


 
	  
	  
	МДж/м[image: image34.png]


 
	кгс·м/cм[image: image35.png]


 
	  

	  
	не менее 
	  

	А-I (А240)
	235 
	24 
	373 
	38 
	25 
	-
	-


	-
	180°; с = d 

	А-II (А300)
	295 
	30 
	490 
	50 
	19 
	-
	-


	-
	180°; c = 3d 

	Ас-II (А300) 
	295 
	30 
	441 
	45 
	25 
	-
	0,5


	5 
	180°; c = d 

	А-III (А400)
	390 
	40 
	590 
	60 
	14 
	-
	-


	-
	90°; c = 3d 

	А-IV (А600)
	590 
	60 
	883 
	90 
	6 
	2 
	-


	-
	45°; c = 5d 

	А-V (А800)
	785 
	80 
	1030 
	105 
	7 
	2 
	-


	-
	45°; c = 5d 

	А-VI (А1000)
	980 
	100 
	1230 
	125 
	6 
	2 
	-
	-
	45°; c = 5d




2.7. Статистические показатели механических свойств стержней арматурной стали периодического профиля должны соответствовать приложению 1, с повышенной однородностью механических свойств - приложению 1 и табл. 9.

Вероятность обеспечения механических свойств, указанных в табл. 8, должна быть не менее 0,95.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

     Таблица 9 

	#G0Класс арматурной стали 
	Номер

профиля 
	S 
	[image: image36.png]


 
	[image: image37.png]Six



 
	[image: image38.png]Sof%



 

	  
	  
	Для [image: image39.png]



([image: image40.png]


) 
	Для [image: image41.png]


 
	Для [image: image42.png]



 ([image: image43.png]


)
	Для [image: image44.png]


 
	Для [image: image45.png]



([image: image46.png]


)
	Для [image: image47.png]


 
	Для [image: image48.png]



([image: image49.png]


)
	Для [image: image50.png]


 

	  
	  
	МПа (кгс/мм[image: image51.png]


)
	МПа (кгс/мм[image: image52.png]


)
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	не более 

	А-II (А300)
	10-40 
	29 (3)
	29 (3)
	15 (1,5)
	15 (1,5)
	0,08 
	0,06 
	0,05 
	0,03



	А-III (А400)
	6-40 
	39 (4)
	39 (4)
	20 (2,0)
	20 (2,0)
	0,08 
	0,07 
	0,05 
	0,03



	А-IV (А600)
	10-32 
	69 (7)
	69 (7)
	39 (4)
	39 (4)
	0,09 
	0,07 
	0,06 
	0,05



	А-V (А800)
	10-32 
	78 (8)
	78 (8)
	49 (5)
	49 (5)
	0,09 
	0,07 
	0,06 
	0,05



	А-VI (А1000)
	10-32 
	88 (9)
	88 (9)
	49 (5)
	49 (5)
	0,08 
	0,07 
	0,05 
	0,04




2.8. На поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов, не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов.

Допускаются мелкие повреждения ребер и выступов, в количестве не более трех на 1 м длины, а также незначительная ржавчина, отдельные раскатанные загрязнения, отпечатки, наплывы, следы раскатанных пузырей, рябизна и чешуйчатость в пределах допускаемых отклонений по размерам.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.9. Свариваемость арматурной стали всех марок, кроме 80С, обеспечивается  химическим составом и технологией изготовления.

2.10. Углеродный эквивалент [image: image53.png]C, cor M B
6 10



  для свариваемой стержневой арматуры из низколегированной стали класса А-III (А400) должен быть не более 0,62.

(Введен дополнительно, Изм. № 5).

     Примечания:

     1. По согласованию изготовителя с потребителем допускается не проводить испытание на ударную вязкость арматурной стали класса Ас-II.

2. (Исключен, Изм. № 3).

3. Для арматурной стали класса А-IV диаметром 18 мм стали марки 80С норма изгиба в холодном состоянии устанавливается не менее 30° .

4. Для арматурной стали класса А-I (А240) диаметром свыше 20 мм при изгибе в холодном состоянии на 180° с = 2d, класса А-II (А300)  диаметром свыше 20 мм с = 4d.

5. В скобках указаны условные обозначения класса арматурной стали по пределу текучести.

(Измененая редакция, Изм. № 1, 3, 5).     

     Примечания:

     1. S - среднеквадратическое отклонение в генеральной совокупности испытаний;

         [image: image54.png]


- среднеквадратическое отклонение в партии-плавке;

         [image: image55.png]


 - среднее значение в генеральной совокупности испытаний;

         [image: image56.png]


 - минимальное среднее значение в партии-плавке. 

     2. Для арматурной стали в мотках диаметром 6 и 8 мм допускается повышение норм по S и [image: image57.png]


 на 4,9 МПа (0,5 кгс/мм[image: image58.png]


).

     3. (Исключен, Изм. № 5).

