[image: image1.emf]

Испытание бетона, раствора
Апрель 2008
	№ 
	Наименование
	Марка
	Цена*

	1. 
	Бетоносмеситель (40 л) для бетонных смесей  (ГОСТ 7473‑85) 
	БСМ-40
	12 810

	2. 
	Ванна с гидрозатвором для хранения бетонных образцов (400х460Х300) Исполнение – оцинков. ст.
	ВГЗ
	3 570

	3. 
	Виброплощадка с реле времени (амплитуда 0,35(0,03 мм, частота 3000 – 200  в мин) мех.крепление / магн.крепление
	СМЖ-539М /    СМЖ-739
	40 000 /   45 750

	4. 
	Вискозиметр для определения жесткости бетона (ГОСТ 10181‑2000)
	КП 134
	8 600

	5. 
	Кельма бетонщика КБ
	КБ
	85

	6. 
	Камера для оттаивания образцов (18(2 (С, относительная влажность 95(2 %, ГОСТ 25485‑89) нержавеющая сталь
	
	53 700

	7. 
	Камера пропарочная универсальная для тепловой обработки бетона в воде при ускоренном определении прочности (ГОСТ 22783‑77) 
нержавеющая сталь

Примечание. Возможна настройка камеры КУП для работы в двух режимах: для тепловой обработки бетона в воде при ускоренном опред. прочности ; для хранения бетонных образцов при температуре 20(2(С, относит. влажности 95 %
	КУП-1
	49 500

	8. 
	Камера нормального хранения для хранения бетонных образцов при температуре 20(2(С, относительной влажности 95 % 
нержавеющая сталь
	КНХ-1
	49 500

	9. 
	Камера морозильная испытаний на морозостойкость цементных, бетонных, растворных образцов, создаваемая

температура 0С -18 ± 2
	КМ
	договорн.

	10. 
	Конус нормальный с воронкой  (опред. подвижности бетонной смеси)
	КА
	1 300

	11. 
	Конус  увеличенный/ Скрамтаева с воронкой 
	
	1 400

	12. 
	Лист опорный для испытания на подвижность растворной смеси 
	
	400

	13. 
	Молоток Кашкарова в комплекте указание по опр. прочности ЖБИ 
	
	1 400

	14. 
	Наковальня для поверки склерометра ОМШ-1 
	ОН-2
	2 737

	15. 
	Объемомер (объем вовлеченного воздуха в бетон. смесь, объем 5, 10л) 
	ПП
	1 700

	16. 
	Поромер для опред.количества воздуха, вовлеченного в бетонную смесь 
	КП-133
	22 370

	17. 
	Прибор определение прочности бетона ультразвуком 
	"Бетон-32М"
	59 315

	18. 
	Прибор  определение подвижности растворной смеси 
	ПГР
	4 250

	19. 
	Прибор Красного для определения жесткости бетонной 
	Прибор Красного
	670

	20. 
	Приспособление ПР (расслаиваемость растворной смеси по) 
	ПР
	1 150

	21. 
	Склерометр механический (прочн. бетона мет. упругого отскока) 
	ОМШ-1
	14 100

	22. 
	Сосуд ОМВ (опр. объемной массы и водоотделения ГОСТ 10181)
	ОМВ
	710

	23. 
	Сосуд стальной цилиндрический (плотность растворной смеси) 
	СЦ-113
	540

	24. 
	Стандартный стенд (водопроницаемость по ГОСТ 12730.5‑84) без форм 
	УВФ-6
	122 100

	25. 
	Стержень к молотку Кашкарова d=10 мм , d=12 мм
	
	50

	26. 
	Угловой масштаб к молотку Кашкарова 
	
	230

	27. 
	Установка типа ВЕБЕ для определения жесткости бетонной смеси
	Вебе
	6 150

	28. 
	Устройство к прессу для испытания на  растяж. при изгибе балочек 
	УРИ
	17 050

	29. 
	Устройство к прессу для испытания на  растяж. при раскалывании образц-кубов  
	УРР
	12 400

	30. 
	Устройство  для определения водоудерживающей способности раствора 
	ОВС
	1 210

	31. 
	Устройство для оценки водонепроницаемости бетона по ГОСТ 12730.5‑84 
	ВВ-2
	6 400

	32. 
	Штыковка с ручкой дл. 300, диам.12 мм / дл. 600, диам.16 мм
	
	90 / 135

	33. 
	Эталономер для тарировки стержней к молотку Кашкарова 
	
	2 800


* - цены указаны в рублях с учетом НДС                       - весы и гири

- мерительный инструмент

- сушильные шкафы, муфельные печи

- лабораторная посуда
Полный каталог оборудования Вы можете заказать по тел.231-11-14



Формы для бетонных, асфальтобетонных, цементных образцов и раствора
Апрель 2008

	№ 
	Наименование
	Марка
	Цена*

	1. 
	Прибор НПЛ-1 для опред. отклонения образца от плоскостности, цинковое покрытие
Приборы НПЛ-1 для опред. отклонения образца от перпендикулярности, цинковое покрытие
	НПЛ-1
НПЛ-1
	4 620
4 248

	2. 
	Форма Куба ФК200 (200х200х200) одногнездная, с дном, цинковое покрытие
Форма Куба ФК150 (150х150х150) одногнездная, с дном, цинковое покрытие
Формы Кубов 2ФК100 (100х100х100) двухгнездные, с дном, цинковое покрытие
Формы Кубов 3ФК70 (70,7х70,7х70,7) трехгнездные,с дном, цинковое покрытие
Формы Кубов 3ФК70 (70,7х70,7х70,7) трехгнездные,без дна,цинковое покрытие
Формы Кубов 2ФК50 (50х50х50) двухгнездные, с дном, цинковое покрытие
Формы Кубов 6ФК20 (20Х20Х20) шестигнездные, с дном, цинковое покрытие
	ФК200
ФК150

2ФК100

3ФК70

3ФК70 б/дна

2ФК50

6ФК20
	2 566
1 250

1 250

1 250

1 250

1 560

3 120

	3. 
	Форма Балки ФБ-100  (100х100х26) трехгнездная, с дном, цинковое покрытие
Форма Балки ФБ-400  (100х100х400) одногнездная, с дном, цинковое покрытие
Форма Балки ФБ-600  (150х150х600) одногнездная, с дном, цинковое покрытие
	ФБ-100
ФБ-400

ФБ-600
	2 185
2 070

2 990

	4. 
	Форма Балки  3ФБ40 (40х40х160) фиксируемые боковины по ГОСТ 310.4, EN 196
Насадка НБ к 3ФБ-40, цинковое покрытие
	3ФБ40
НБ к 3ФБ-40
	2 700
1 700

	5. 
	Форма Цилиндра ФЦ150 (50х150), цинковое покрытие
Форма Цилиндра ФЦ150 (100х150), цинковое покрытие
Форма Цилиндра ФЦ150 (150х150), цинковое покрытие
	ФЦ150
ФЦ150

ФЦ150
	1 350
1 350

1 350

	6. 
	Форма ЛО-257 облегченная для а/бетонных образцов (50,5 мм (ГОСТ 12801),цинковое покрытие
Форма ЛО-257 облегченная для а/бетонных образцов (71,4 мм (ГОСТ 12801),цинковое покрытие
Форма ЛО-257 облегченная для а/бетонных образцов (101,0 мм (ГОСТ 12801),цинковое покрытие
	ЛО-257
	1 080
1 660

1 980

	7. 
	Подставка к форме ЛО-257 (50,5 мм
Подставка к форме ЛО-257 (71,4 мм
Подставка к форме ЛО-257 (101,0 мм
	
	350
396

480

	8. 
	Форма для опр.плотности минерального порошка с поддоном (50,5 мм (ГОСТ 52129)
	
	1 515

	9. 
	Форма для опр. набухания образцов из смеси мин. порошка с битумом (25,2 мм (ГОСТ52129)
Форма для опр. набухания образцов из смеси мин. порошка с битумом (50,5 мм (ГОСТ52129)
	
	580
1 230




* - цены указаны в рублях с учетом НДС                      

- весы и гири

- мерительный инструмент

- сушильные шкафы, муфельные печи

- лабораторная посуда
Полный каталог оборудования Вы можете заказать по тел.231-11-14

ООО "СтройИнжиниринг"


г. Екатеринбург





Телефон/факс (343) 231-11-14


Сот.+7-908-63-06-999


e-mail: esp@r66.ru





ООО "СтройИнжиниринг"


г. Екатеринбург





Телефон/факс (343) 231-11-14


Сот.+7-908-63-06-999


e-mail: esp@r66.ru














